附件2

- 高效锅炉申报书

申报单位：          （盖章）

年  月  日

一、高效锅炉申报单位情况

应包括锅炉制造单位基本信息及产品相关信息。可按照附表1的要求填写，其他信息另行说明。

二、所申报高效锅炉情况

（一）所申报高效锅炉的研发情况介绍。

（二）高效锅炉所采用的先进节能技术。

（三）高效锅炉运行情况说明，如已运用多台，简单说明能效水平的地区差异性，并分析其原因。

（四）填写附表2。

三、必要附件

（一）申报单位营业执照、组织机构代码证、制造许可证复印件等；

（二）定型产品能效测试报告；

（三）锅炉设计说明书、总图、本体图、安全附件及仪表布置图、保温绝热系统图、热力计算书（表）、烟风阻力计算书（表）、水动力计算书（表）、锅炉耗钢量计算书（表）；

（四）锅炉产品制造监督检验证书；

（五）锅炉使用登记证。

所附的（二）、（三）类证明文件，每个型号提供一份复印件；（四）、（五）类证明文件，提供1台的复印件即可。所有复印件需加盖申报单位公章。

附表1

高效锅炉申报单位基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 监督检验机构 |  |  |
| 注册商标 名称/品牌 |  |  |  | 营业执照编号 |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |
| 所有制性质 |  |  |  | 职工人数（人） |  |  |  | 设计人员人数（人） |  |  |
| 锅炉制造许可级别 |  |  |  | 制造许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 固定资产 |  |  |  | 成立时间 |  |  |
| 年度（近三年） 企业生产情况 |  |  |  |  | 2012年 |  | 2013年 |  | 2014年 | 备注 |
| 锅炉总产值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉总产量 |  | 蒸汽 | 数量（台） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容量（蒸吨） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热水 | 数量（台） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容量（蒸吨） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有机热载体 | 数量（台） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容量（蒸吨） |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃煤工业锅炉产量 |  | 蒸汽 |  | 数量（台） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 容量（蒸吨） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热水 |  | 数量（台） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 容量（蒸吨） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有机热载体 |  | 数量（台） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 容量（蒸吨） |  |  |  |  |  |  |
| 所申报型号总产量 |  | 蒸汽 |  | 数量（台） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 容量（蒸吨） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热水 |  | 数量（台） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 容量（蒸吨） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有机热载体 |  | 数量（台） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 容量（蒸吨） |  |  |  |  |  |  |

附表2

高效锅炉基本信息表

| 一、高效锅炉基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉型号 |  |  |  |  |  | 总图号 |  |  |  |  | 首台投运时间 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  | 设计燃料 |  |  |  |  | 锅炉用途 |  |  |  |  |
| 额定负荷(t/h,MW） |  |  |  |  |  | 设计效率（%） |  |  |  |  | 测试效率（%） |  |  |  |  |
| 测试排烟温度（℃） |  |  |  |  |  | 测试过量空气 系数 |  |  |  |  | 锅炉系统参考价格 （万元） |  |  |  |  |
| SO2排放浓度 （mg/m3） |  |  |  |  |  | NOx排放 （mg/m3） |  |  |  |  | 烟尘（mg/m3） |  |  |  |  |
| 二、锅炉使用单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  |  |
| 法人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |  |
| 三、锅炉系统信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号; 项 目; 内 容. |
| 1; 泵 循环泵1; 运行方式; ○运行; 型式; ○立式; 调节方式; ○变频. ○备用; ○卧式; ○工频. 型号; 功率; KW. 流量; m3/h; 扬程; M. 备注：. 循环泵2; 运行方式2 ○运行; 型式; ○立式; 调节方式; ○变频. ○备用; ○卧式; ○工频. 型号; 功率; KW. 流量; m3/h; 扬程; M. 备注：. 补水泵（给水泵、注油泵）; 控制方式; ○手动; 型式; ○立式; 调节方式; ○变频. ○自动; ○卧式; ○工频. 型号; 效率; %. 功率; kW; 流量; m3/h. 扬程; m. |
| 2; 水(介质)处理; 锅内水处理; ○投药 ○电子; 除氧 ○有 ○无; ○真空; 锅外水处理; ○离子交换. ○热力; ○反渗透. ○化学; ○其他______________________. |
| 序号. | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所采用的先进技术 | 简单介绍该型号锅炉提高能效所采用先进技术的原理、限制条件及技术要点。（500字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 锅炉 类别 | 出口 介质 形式 | ○蒸汽锅炉 |  |  |  |  | 水循环方式 |  | ○自然循环 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○热水锅炉 |  |  |  |  |  |  | ○强制循环 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○有机热载体锅炉 |  |  |  |  |  |  | ○复合循环 |  |  |  |  |  |
| 5 | 受 热 面 | 辐射受热面 | 水冷壁形式 |  |  | ○光管 |  | 尾部受热面 |  | 省煤器 |  |  | 换热面积 m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ○膜式壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 换热面积 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对流受热面 | 换热面积 m2 |  |  |  |  |  |  | 空气预热器 |  |  | 换热面积 m2 |  |  |
|  |  | 除灰 方式 | ○蒸汽吹灰 |  |  |  |  |  |  | 位置 |  |  | ○辐射受热面 |  |  |
|  |  |  | ○空气吹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○对流受热面 |  |  |
|  |  |  | ○声波吹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○省煤器 |  |  |
|  |  |  | ○人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○空气预热器 |  |  |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 燃烧 系统 | 层燃炉 | 炉排型式 |  | 链条炉排 |  | ○链带式 |  |  | 分层给煤装置 |  |  | ○有 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ○横梁式 |  |  |  |  |  | ○无 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ○鳞片式 |  |  | 上煤电动机 |  |  | 型号 |  |  |
|  |  |  |  |  | 往复炉排 |  | ○凸轮式 |  |  |  |  |  | 功率 KW |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ○液压式 |  |  |  |  |  | 效率 % |  |  |
|  |  | 循环流化床 | 多点给煤 |  |  |  | ○有 |  |  | 分离粒径 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ○无 |  |  | 循环倍率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一二次风量配比 |  |  |  | 床温 ℃ |  |  | 流化风速 m/s |  |  |  |  |  |
|  |  | 炉排（床）有效面积 m2 |  |  |  |  | 布风情况 |  |  | ○分段送风 ○统仓送风 |  |  |  |  |  |
|  |  | 减速机 | 型号 |  |  |  | 调速方式 |  |  | ○有级 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率 kW |  |  |  |  |  |  | ○无级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 煤粉炉 | 煤粉供应 方式 | ○集中制粉 |  |  | 燃烧器 |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ○自制粉 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 炉型 | ○π型 |  |  |  |  |  | 布置方式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ○卧式内燃 |  |  | 一次风温度 ℃ |  |  | 二次风温度 ℃ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ○其他__________ |  |  | 煤粉温度 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃烧室 | 炉膛容积 |  |  | m3 |  |  |  | 炉拱形式 |  |  | ○前拱 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○后拱 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○中拱 |  |  |
|  |  |  | 炉墙形式 |  |  | ○轻型 |  |  |  | 炉墙保温系数 |  |  | W/(m·K) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ○重型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 送风方式 |  |  | ○单侧 ○双侧 |  |  |  |  | 二次风 |  | ○有 ○无 |  |  |
|  |  | 除渣机 | ○螺旋除渣机 ○刮板除渣机 ○框链除渣机 ○马丁除渣机 ○水力除渣 ○其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功率 |  |  |  |  |  | KW |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 风机 | 引风机 | 控制方式 |  |  | ○手动 |  | 连接方式 | ○皮带连接 |  | 调节方式 |  | ○变频 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ○自动 |  |  | ○直连接 |  |  |  | ○工频 |  |  |
|  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  | 额定效率 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | 额定功率 |  |  | KW |  |  | 全压 |  | Pa |  |  |  |  |
|  |  |  | 额定风量 |  |  | Nm3/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鼓风机 | 控制方式 |  |  | ○手动 |  | 连接方式 | ○皮带连接 |  | 调节方式 |  | ○变频 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ○自动 |  |  | ○直连接 |  |  |  | ○工频 |  |  |
|  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  | 额定效率 |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | 额定功率 |  |  | KW |  |  | 全压 |  | Pa |  |  |  |  |
|  |  |  | 额定风量 |  |  | Nm3/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 烟气净化装置 | 除尘 | ○机械 | 脱硫 |  | ○湿式脱硫 |  | 脱硝 | ○催化还原 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○布袋 |  |  | ○干式脱硫 |  |  | ○非催化还原 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○静电 |  |  | ○半干（半湿） |  |  | ○氧化－尿素还原 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○湿式 |  |  | ○炉内脱硫 |  |  | ○低氮燃烧，无需脱硝装置即可满足环保要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○其他 |  |  | ○其他________ |  |  | ○其他 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 自动控制 系统 | 调节项目 | ○给水 |  |  |  |  | 控制项目 | ○燃煤 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○给煤量 |  |  |  |  |  | ○循环泵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○给风量 |  |  |  |  |  | ○出口压力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○炉排速度 |  |  |  |  |  | ○低水位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○循环量 |  |  |  |  |  | ○风机 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 监测 计量 装置 | 给水流量计量装置 |  |  |  | ○有 ○无 |  |  | 蒸汽流量计量装置 |  |  |  | ○有 ○无 |  |  |
|  |  | 热水锅炉循环水量计量装置 |  |  |  | ○有 ○无 |  |  | 热水锅炉补水量计量装置 |  |  |  | ○有 ○无 |  |  |
|  |  | 过热蒸汽温度表 |  |  |  | ○有 ○无 |  |  | 排烟温度表 |  |  |  | ○有 ○无 |  |  |
|  |  | 排烟处氧量表 |  |  |  | ○有 ○无 |  |  | 炉膛温度表 |  |  |  | ○有 ○无 |  |  |
|  |  | 一、二次风量及风压表 |  |  |  | ○有 ○无 |  |  | 炉膛出口烟气压力表 |  |  |  | ○有 ○无 |  |  |
|  |  | 鼓、引风机负荷电流表 |  |  |  | ○有 ○无 |  |  | 空气预热器出口温度表 |  |  |  | ○有 ○无 |  |  |
|  |  | 燃料计量装置 |  |  |  | ○有 ○无 |  |  | 空气预热器入口温度表 |  |  |  | ○有 ○无 |  |  |
| 其它说明：（检验机构、使用单位评价，盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写人： 日期： 校核： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

每个申报型号填写一份基本情况表；

锅炉用途分为：采暖、工业供热、生活热水、其他；

含锅炉本体、仪表、辅机、环保设施等费用，不含基建和安装费用；

为资料（四）、（五）对应的使用单位的信息；

如有多个使用单位可挑选一个填写；

所属行业:电力、钢铁、有色、石化、建材、化工、轻工、纺织、热电、供暖；

当锅炉房内设置多个循环泵时，按本表规定的顺序依次列举；

当循环泵的运行方式为“运行”，需在备注中填写该水泵供水锅炉的型号。

该表所统计的工业锅炉是指压力小于等于3.8MPa的锅炉，不包含余热锅炉；

所有制性质为：国有企业、集体企业、股份合作企业、联营企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、合资企业、外资企业、其他。